| WECO-Doppelspindel-Rinnen-Absenkschütz, dreiseitig dicht |
| --- |
| mit geschl. Kegelradgetriebe und seitlicher Handkurbel, |
| Ausführung nach Maßblatt S-2411 |  |
| LW = .... mm, K = .... mm, P = .... mm, H = .... mm, T = .... mm |
| kompl. zum Andübeln vor die glatte Wand |  |
| Rahmen aus Ws.-Nr. ........ mit einstellbarer mech. Rollenkeilung |  |  |
| Platte aus Ws.-Nr. ........ |  |  |
| nach statischen Erfordernissen verstärkt |  |
| dreiseitige Profildichtung aus EPDM (im Rahmen) |  |  |
| 2 nichtsteigende Spindeln aus Ws.-Nr. ........ |
| 2 Spindelmuttern aus Ms |  |  |
| Querjoch aus Ws.-Nr. ........ |  |  |
| 2 geschl. Kegelradgetriebe aus GG, |  |
| Querwelle zwischen 2 Kardangelenken aus A2 |
| seitliche Handkurbel aus GAl ohne Vergussmaterial Bei Dübelbefestigung einschl. Befestigungsmaterial! Fabrikat: WECO Armaturen GmbH Alte Ziegelei 8-10 51588 Nümbrecht Tel. 02293-9112-0 Fax: 02293-9112-65 |  |  |