| WECO-Rückstauklappe mit Einfachdeckel, Hebel |
| --- |
| und Gegengewicht |  |  |
| Type R-8003 | DN .......... |  |
| kompl. Zum Anflanschen mit Flansche nach PN.... |
| kompl. Zum Andübeln vor die Schachtwand |
| ( nichtzutreffendes streichen ) |  |
| Rohrstutzen aus Ws.-Nr. ......... |  |
| Klappendeckel aus Ws.-Nr. ......... |
| Klappendeckel aus Ws.-Nr. ......... |
| Flansche aus Ws.-Nr.......... |  |
| Klappendichtung aus EPDM, |  |
| Leckrate nach DIN 19569-4, Klasse 3, |
| Lagerbolzen aus Ws.-Nr. ......... |  |
| Hebel aus Ws.-Nr. .......... mit verstellbarem Gegengewicht |
| ohne Schlagdämpfung |  |
| ohne Flanschschrauben und ohne Flanschdichtungen! |
| ohne Vergussmaterial |  |  |  |
| Bei Dübelbefestigung einschl. Befestigungsmaterial! |
| Fabrikat: |
| WECO Armaturen GmbH |
| Alte Ziegelei 8-10 |
| 51588 Nümbrecht |
| Tel. 02293-9112-0 |
| Fax: 02293-9112-65 |